## Sheet1
R.br. | Opis stavke | mjera | količina | Jed. cijena | Iznos
1 / | Regulatori diferen. tlaka 4207, 4007
1. | HERZ-Regulator diferncijalnog tlaka s navojnim kolčakom, proporcionalni regulator, sjedište u ravnoj izvedbi, radi bez pomoćne energije. Namjenjen za instalacije grijanja i hlađenja radi održavanje konstantnog diferencijalnog tlaka unutar regulacijsko tehničkog područja. Kućište ventila od mesinga postojanog na otcinčavanje. Membrana i O-prsten su od EPDM. Opruga za postavljanje zadane vrijednosti od nehrđajućeg čelika. Impulsni vod od 1000 mm u isporuci. Područje namještanja 50-300 mbar. Max. pogonska temperatura 120 °C. Max. pogonski tlak 10 bar. Max.diferencijalni tlak u kućištu 2 bar.
Proizvod HERZ
Regulator diferencijalnog tlaka:
| DN 15 Art. 1 4007 01 | kom
| DN 20 Art. 1 4007 02 | kom
| DN 25 Art. 1 4007 03 | kom
| DN 32 Art. 1 4007 04 | kom
| DN 40 Art. 1 4007 05 | kom
| DN 50 Art. 1 4007 06 | kom