## Sheet1
R.br. | Opis stavke | mjera | količina | Jed. cijena | Iznos
1 / | Regulacijski granski venitli 4117
1. | STRÖMAX-MW-Regulacijski granski ventili s mjernim ventilima, koso sjedište, izrađen od mesinga otpornog na otcinčavanje, žuta izvedba, uspinjuće vreteno. Prednamještanje preko ograničenja hoda. Reguliranje protoka u granama pomoću mjerenja diferencijalnog tlaka. Univerzalni kolčak 1/2" obostrano za priključak na navojnu cijev. Pomoću steznog seta priključak na kalibrirane cijevi od mekog čelika, bakrene cijevi, plastične i višeslojne cijevi. Priključak na cijev 3/4" – 3" obostrano s navojnim kolčakom, za 3/4" postoji adapter steznog seta. Sjedište brtve otporno na habanje. Brtvljenje vretena sa zamjenjivim O-prstenom. Pladanj osiguran od izvlačenja. 1/2" – 3/4" s 3 provrta, 1" – 2" s 4 provrta za mjerne ventile i armature za pražnjenje. 2 mjerna ventila predmontirana, preostali provrti zatvoreni zapornim vijcima 272. Brtveni dijelovi sastoje se od fiziološki neupitnih materijala. Max. pogonska temperatura 85°C. Max. pogonski tlak 16 bar. Kod primjene HERZ-setznog seta poštovati za njih važeće pogonske uvjete.
Proizvod HERZ
Regulacijski granski ventil za pitku vodu s mjernim ventilima:
| 1/2" Art. 2 4117 51 | kom
| 3/4" Art. 2 4117 52 | kom
| 1" Art. 2 4117 53 | kom
| 1 1/4" Art. 2 4117 54 | kom
| 1 1/2" Art. 2 4117 55 | kom
| 2" Art. 2 4117 56 | kom