## Sheet1
R.br. | Opis stavke | mjera | količina | Jed. cijena | Iznos
1 / | Povratni ventil RL 1
1. | HERZ-RL-1-povratni ventil od mesinga, poniklana brtvljenje vretena pomoću O-prstena Univerzalni kolčak za navojnu cijev i pomoću steznog seta za kalibrirane cijevi iz mekog čelika, bakrene cijevi i višeslojne cijevi Priključak ogrjevnog tijela s koničnim brtvljenjem. Max. pogonska temperatura 120 °C Max. pogonski tlak 10 bar Kod primjene HERZ-steznog seta treba obratiti pažnju na njegove pogonske uvjete. Proizvod HERZ
Ranva izvedba
| 3/8" Art. 1 3723 40 | kom
| 1/2" Art. 1 3723 41 | kom
| 3/4" Art. 1 3723 42 | kom
Kutna izvedba
| 3/8" Art. 1 3724 40 | kom
| 1/2" Art. 1 3724 41 | kom
| 3/4" Art. 1 3724 42 | kom
1. | HERZ-RL-1-povratni ventil od mesinga, poniklana brtvljenje vretena pomoću O-prstena Univerzalni kolčak za navojnu cijev i pomoću steznog seta za kalibrirane cijevi iz mekog čelika, bakrene cijevi i višeslojne cijevi Priključak ogrjevnog tijela s koničnim brtvljenjem. Max. pogonska temperatura 120 °C Max. pogonski tlak 10 bar Kod primjene HERZ-steznog seta treba obratiti pažnju na njegove pogonske uvjete. Proizvod HERZ