## Sheet1
R.br. | Opis stavke | mjera | količina | Jed. cijena | Iznos
1 / | HERZ-AS-T-90-ručni reg. ventil
1. | HERZ-AS-T-90-ručni regulacijski ventil od mesinga poniklan, s točnin ograničenjem protoka pomoću dvostrukog vretena, brtvljenje vretena pomoću O-prstena, mogućnost promjene zapornog umetka pod tlakom Univerzalni modeli 3/8"–3/4" sa specijalnim kolčakom za navojnu cijev i priključak sa steznim setom za kalibrirane cijevi iz mekog čelika, bakrene cijevi i višeslojne cijevi Priključak ogrjevnog tijela s koničnim brtvljenjem Univerzalni modeli imaju mogućnost pregradnje na termostatski pogon i to za vrijeme pogona instalacije. Modeli za osobe s umanjenim tjelesnim sposobnostima s fiksnom kapom HERZ-AS-Standardni modeli 1"–11/4" s navojnim kolčakom; priključak ogrjevnog tijela s koničnim brtvljenjem. Max. pogonska temperatura 120 °C Max. pogonski tlak 10 bar Kod primjene HERZ-steznog seta treba obratiti pažnju na njegove pogonske uvjete.
Univerzalni model, proizvod HERZ
Ranva izvedba
| 3/8" Art. 1 6823 90 | kom
| 1/2" Art. 1 6823 91 | kom
| 3/4" Art. 1 6823 92 | kom
Kutna izvedba
| 3/8" Art. 1 6824 90 | kom
| 1/2" Art. 1 6824 91 | kom
| 3/4" Art. 1 6824 92 | kom