## Sheet1
R.br. | Opis stavke | mjera | količina | Jed. cijena | Iznos
1 / | Cijevne armature
1. | STRÖMAX-Zaporni ventili, koso sjedište, izrađen od mesinga, žuta izvedba, uspinjuće vreteno. Univerzalni kolčak 3/8 -1/2" obostrano za priključak na navojnu cijev. Pomoću steznog seta priključak na kalibrirane cijevi od mekog čelika, bakrene cijevi, plastične i višeslojne cijevi. Priključak na cijev 3/4" – 3" obostrano s navojnim kolčakom, za 3/4" postoji adapter steznog seta. Sjedište brtve otporno na habanje. Trajno elastični zaporni dio od specijalnog teflona s osiguranjem pladnja od izvlačenja. Max. pogonska temperatura 130°C do 1 ¼“ Max. pogonska temperatura 110°C od 1 ½“ Max. pogonski tlak 16 bar. Kod primjene HERZ-setznog seta poštovati za njih važeće pogonske uvjete.
Proizvod HERZ
STRÖMAX-Zaporni ventili:
| 3/8" Art. 1 4115 00 | kom
| 1/2" Art. 1 4115 01 | kom
| 3/4" Art. 1 4115 02 | kom
| 1" Art. 1 4115 03 | kom
| 1 1/4" Art. 1 4115 04 | kom
| 1 1/2" Art. 1 4115 05 | kom
| 2" Art. 1 4115 06 | kom
| 2 1/2" Art. 1 4115 07 | kom
| 3" Art. 1 4115 08 | kom
STRÖMAX-A-Zaporni ventili s dva provrta i jednim zapornim vijkom 272: Ventili za pražnjenje 270/272/275 se naručuju odvojeno.
| 1/2" Art. 1 4115 11 | kom
| 3/4" Art. 1 4115 12 | kom
| 1" Art. 1 4115 13 | kom
| 1 1/4" Art. 1 4115 14 | kom
| 1 1/2" Art. 1 4115 15 | kom
| 2" Art. 1 4115 16 | kom
| 2 1/2" Art. 1 4115 17 | kom
| 3" Art. 1 4115 18 | kom