## Sheet1
R.br. | Opis stavke | mjera | količina | Jed. cijena | Iznos
1 / | Regulatori diferen. tlaka 4207, 4007
1. | HERZ-Regulator diferncijalnog tlaka prirubničke izvedbe, proporcionalni regulator, sjedište u ravnoj izvedbi, radi bez pomoćne energije. Namjenjen za instalacije grijanja i hlađenja radi održavanje konstantnog diferencijalnog tlaka unutar regulacijsko tehničkog područja. Kućište ventila od sivog liva, prirubničke izvedbe. Membrana i O-prsten su od EPDM. Opruga za postavljanje zadane vrijednosti od nehrđajućeg čelika. Impulsni vod od 1000 mm u isporuci. Max. pogonska temperatura 130°C do DN32. Max. pogonska temperatura 110°C od DN40. Max. pogonski tlak 16 bar. Max.diferencijalni tlak u kućištu 2 bar.
Proizvod HERZ
Regulator diferencijalnog tlaka prirubničke izvedbe:
| DN 25 Art. 1 4007 13 | kom
| DN 32 Art. 1 4007 14 | kom
| DN 40 Art. 1 4007 15 | kom
| DN 50 Art. 1 4007 16 | kom
Gornji dio regulatora diferencijalnog tlaka (isporučiv kao rezerva):
| DN 25 Art. 1 6386 03 | kom
| DN 32 Art. 1 6386 04 | kom
| DN 40 Art. 1 6386 05 | kom
| DN 50 Art. 1 6386 06 | kom