## Sheet1
R.br. | Opis stavke | mjera | količina | Jed. cijena | Iznos
1 / | Regulacijski granski venitli 4218
1. | STRÖMAX-GMF-Regulacijski granski i zaporni ventili od sivog liva GG 25 prema DIN 1691, ravno sjedište, prirubnička izvedba. Ugradbena dužina prema DIN 3202 F1, prirubnica prema PN 16. Prednamještanje ograničenjem hoda. Digitalno pokazivanje stupnja prednamještanja na ručici. Sjedište brtve od PTFE, otporno na habanje i koroziju. Brtvljenje vretena pomoću dvostrukog sustava brtvljenja. Neuspinjuća ručica. 4 provrta za pražnjenje tvornički zatvorenih zapornim vijcima, 2 mjerna ventila uz ručicu predmontirana. Max. pogonska temperatura 130°C do DN 32 Max. pogonska temperatura 110°C od DN 40 Max. pogonski tlak 16 bar.
Proizvod HERZ
Regulacijski granski i zaporni ventil u prirubničkoj izvedbi:
| DN 25 Art. 1 4218 43 | kom
| DN 32 Art. 1 4218 44 | kom
| DN 40 Art. 1 4218 45 | kom
| DN 50 Art. 1 4218 46 | kom
| DN 65 Art. 1 4218 47 | kom
| DN 80 Art. 1 4218 48 | kom