## Sheet1
R.br. | Opis stavke | mjera | količina | Jed. cijena | Iznos
1 / | Regulacijski granski venitli 4217
1. | STRÖMAX-GM-Regulacijski granski ventili, ravno sjedište, neuspinjuće vreteno. Kolčak x kolčak, izrađen od mesinga, žuta izvedba. Prednamještanje ograničenjem hoda pomoću unutarnjeg vretena, digitalno pokazivanje stupnja prednamještanja u oknu ručice. Reguliranje protoka u granama pomoću mjerenja diferencijalnog tlaka. Obostrano navojni kolčaci, za Rp 1/2" i 3/4" postoje adapteri steznog seta za priključak na kalibrirane cijevi od mekog čelika, bakrene cijevi, plastične i višeslojne cijevi. Sjedište brtve otporno na temperaturu i elastično. Brtvljenje vretena s dvostrukim O-prstenom. 2 mjerna ventila uz ručicu predmontirana. 2 provrta za armature zatvorena zapornim vijcima. Max. pogonska temperatura 130°C do DN 32 Max. pogonska temperatura 110°C od DN 40 Max. pogonski tlak 16 bar. Kod primjene HERZ-setznog seta poštovati za njih važeće pogonske uvjete.
Proizvod HERZ
Regulacijski granski ventil s mjernim ventilima:
| Rp 1/2" Art. 1 4217 01 | kom
| Rp 3/4" Art. 1 4217 02 | kom
| Rp 1" Art. 1 4217 03 | kom
| Rp 1 1/4" Art. 1 4217 04 | kom
| Rp 1 1/2" Art. 1 4217 05 | kom
| Rp 2" Art. 1 4217 06 | kom
| Rp 2 1/2" Art. 1 4217 07 | kom
| Rp 3" Art. 1 4217 08 | kom
Plomba za plombiranje prednamještanja:
| Art. 1 6517 04 | kom
Markica za označavanje namiještanja:
| Art. 1 6517 05 | kom
Univerzalni ključ za rukovanje mjernim ventilima:
| Art. 1 6640 00 | kom